ЗАНЯТИЕ № 5

Тема: Методы детекции продуктов ПЦР.

Вопросы, рассматриваемые на занятии:

- Особенности детекции в агарозном и полиакриламидном гелях, оборудование, необходимое для этих способов детекции.

- ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией «по конечной точке», приборное обеспечение метода.

- Преимущества и недостатки каждого из методов.

1. Особенности детекции в агарозном и полиакриламидном гелях, оборудование, необходимое для этих способов детекции.

Агароза состоит из строго чередующихся остатков 3-О- замещенной-β-D-галактопиранозы и 4-О-замещенной 3-6-ангидро-α-L- галактопиранозы. Молекулярная масса ее составляет 104 -105.

Метод горизонтального электрофореза

Наиболее распространенным до недавнего времени являлся метод электрофореза, основанный на разделении молекул ДНК по размеру. В этом случае визуализацию результатов проводят в пластине агарозного геля, который представляет собой застывшую после расплавления в электрофорезном буфере агарозу в концентрации 1,5-2,5% с добавлением специального красителя ДНК, например бромистого этидия. Застывшая агароза образует пространственную решетку. При заливке с помощью гребенок в геле формируют лунки, в которые вносят продукты амплификации. Пластину геля помещают в аппарат для горизонтального гель-электрофореза и подключают источник постоянного напряжения. Отрицательно заряженная ДНК начинает двигаться в геле от минуса к плюсу. При этом более короткие молекулы ДНК движутся быстрее, чем длинные. На скорость движения ДНК в геле влияют:

концентрация агарозы,

напряженность электрического поля,

температура,

состав электрофорезного буфера

и, в меньшей степени, ГЦ-состав ДНК.

Краситель встраивается (интеркалирует) плоскостными группами в молекулы ДНК. Все молекулы одного размера движутся с одинаковой скоростью. После окончания электрофореза, продолжающегося от 10 мин до 1 часа, гель помещают на фильтр трансиллюминатора, который излучает свет в ультрафиолетовом диапазоне (254 – 310 нм). Энергия ультрафиолета, поглощаемая ДНК в области 260 нм, передается на краситель, заставляя его флуоресцировать в оранжево-красной области видимого спектра (590 нм).

Яркость полос продуктов амплификации может быть различной, поэтому часто в ПЦРлабораториях принято оценивать результат по трех-, четырех- или пятибалльной системе. Однако, как уже отмечалось ранее, это нельзя связывать с начальным количеством ДНК-мишени в образце. Часто уменьшение яркости свечения полос связано со снижением эффективности амплификации под влиянием ингибиторов или других факторов.

Метод вертикального электрофореза

Метод вертикального электрофореза принципиально схож с горизонтальным электрофорезом. Их отличие заключается в том, что в данном случае вместо агарозы используют полиакриламид и специальную камеру для вертикального электрофореза. Электрофорез в полиакриламидном геле имеет большую разрешающую способность по сравнению с агарозным электрофорезом и позволяет различать молекулы ДНК с точностью до одного нуклеотида. Однако приготовление полиакриламидного геля несколько сложнее агарозного, кроме того, акриламид является токсичным веществом. Поскольку необходимость определить размер продукта амплификации с точностью до 1 нуклеотида возникает редко, то в рутинной работе этот метод не используют.

Оба варианта электрофоретической детекции позволяют осуществлять только качественный анализ и сопряжены с рядом проблем:

Большие затраты времени на стадию детекции

Невозможность автоматизации

Сложность и субъективность трактовки результатов

Высокий риск контаминации и большие затраты на ее устранение:

повышенные требования к организации лаборатории;

максимальное удаление зоны детекции от других зон проведения ПЦР;

выделение отдельного сотрудника на стадию детекции;

постоянный контроль смывов;

большое количество К- для контроля контаминации ампликонами и, как следствие, увеличение объема расходных материалов и времени для подготовки к проведению детекции.

2. ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией «по конечной точке», приборное обеспечение метода.

ПЦР с анализом результатов «по конечной точке» (End-point PCR) – это модификация метода ПЦР, которая позволяет учитывать результаты реакции по наличию флуоресценции после амплификации, не открывая пробирки. Таким образом, решается одна из основных проблем ПЦР – проблема контаминации ампликонами. Одним из таких вариантов является метод «FLASH» (FLuorescent Amplification-based Specific Hybridization – специфическая гибридизации в процессе амплификации с ДНК-зондами, меченными флуорофорами). Ключевым элементом метода «FLASH» является использование гибридизационных олигонуклеотидных зондов, меченных молекулами флуорофора и «темнового» гасителя. Зонды добавляют в реакционную смесь наряду с праймерами и остальными компонентами реакции. Поскольку в структуре зонда флуорофор и гаситель находятся в непосредственной близости друг от друга, то перед началом реакции флуоресценция отсутствует. Во время реакции зонды гибридизуются с ДНК-мишенью, на стадии элонгации Taq-полимераза разрушает зонд благодаря 5'-экзонуклеазной активности и флуорофор оказывается свободным от гасителя. Таким образом, количество разрушенных зондов и, соответственно, уровень флуоресценции оказываются пропорциональными количеству образовавшихся ампликонов. Следует отметить, что регистрация флуоресценции происходит с помощью детектора флуоресценции после окончания реакции, поэтому метод не является количественным.

ПЦР с детекцией «по конечной точке» позволяет проводить только качественный анализ. Интенсивность флуоресцентного сигнала измеряется после окончания ПЦР  в специальном флуоресцентном детекторе. Детекция результата также проводится в закрытой пробирке. Метод характеризуется простотой и относительной быстротой получения результата в виде ответа «+» или «-» (наличие или отсутствие ДНК возбудителя в исследуемом образце). По сравнению с методом ПЦР “в реальном времени” он является более простым и производительным и не требует столь дорогостоящего оборудования. В то же время имеется риск получения ложных результатов, поскольку процесс накопления ПЦР-продуктов нельзя проследить.

Для проведения анализа необходимы обычный амплификатор (например, “Терцик” (ДНК-Технология)) и специализированный детектор флуоресценции (“Джин”, “Джин - 4” (ДНК-Технология); “АЛА-1/4” (Biosan) и др.).

Метод гибридизации после амплификации

Другой способ детекции продуктов амплификации основан на гибридизации олигонуклеотидных зондов с продуктами амплификации. Зонды представляют собой искусственно синтезированные участки ДНК, содержащие ту или иную метку, детектируемую специальными приборами. Для детекции продуктов ПЦР после окончания реакции амплификации необходимо специальное оборудование – детектор флуоресценции (например, приборы «Джин» или «Джин-4» производства НПФ «ДНК-Технология»).

В процессе своей работы прибор регистрирует флуоресцентное излучение, возникающее в реакционной смеси при освещении образца источником возбуждающего света. Регистрация производится последовательно для каждой из пробирок при её позиционировании относительно оптического блока с помощью шагового двигателя.

Флуорофоры для каждой из мишеней (например, для специфического искомого участка ДНК и внутреннего контроля) имеют свою длину волны, это позволяет регистрировать одновременно несколько сигналов по соответствующим каналам, что повышает производительность метода. Такой подход позволяет свести к минимуму риск контаминации продуктами амплификации. Детекция результатов проводится в закрытых пробирках, что позволяет осуществлять ПЦР-исследования в одной комнате и обходиться меньшим количеством персонала. Кроме того, регистрация, интерпретация и хранение полученных результатов проводятся автоматически. В результате указанный способ детекции существенно сокращает время проведения анализа и исключает возможность субъективной оценки полученных результатов, что повышает качество работы лаборатории. Тем не менее необходимо помнить, что реализация данного подхода позволяет проводить только качественный анализ.

Различные варианты детекции по конечной точке позволяют оценить количество исходной ДНК методом серийных разведений, определяя количество работающих разведений и сравнивая их с контрольными образцами с известной концентрацией ДНК. Однако данный подход является слишком трудоемким и практически не применяется в условиях диагностических лабораторий.

| А. ЗОНА ПРИЕМА, РЕГИСТРАЦИИ И ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛА |
| --- |
| оборудование | название и характеристика | назначение |
|  | Центрифуга лабораторная Hettich Universal 320R скорость 15 000 об/мин температурный диапазон -20°С...+ 40°С | Осаждение и разделение компонентов проб с возможностью охлаждения |
| Б. ЗОНА ВЫДЕЛЕНИЯ ДНК/РНК |
| оборудование | название и характеристика | назначение |
|  | Бокс абактериальной воздушной среды БАВп-01-«Ламинар-с»-1,5 производительность 1560 м3/час габариты рабочей камеры 140x61x68 см | Защита оператора при работе с патогенными агентами и микроорганизмами, передающимися воздушно-капельным путем. |
|  | Процессор магнитных частицKINGFISHER FLEX с комплектом расходных реагентов объем обработки 96 образцов: 20-1000 мкл, 24 образца: 200-5000 мкл нагревательный блок до +115°С | Экстракция нуклеиновых кислот в автоматическом режиме |
|  | Нанофотометр Implen NanoPhotometer™ Pearl UV/Vis объем пробы от 0.3 мкл концентрации ДНК 2 - 18750 нг/мкл измерение 3.5 сек не требует калибровки! | Определение количества и качества выделенных нуклеиновых кислот |
|  | Мультивортекс BioSan V-32 диапазон скорости 500-3000 об/мин платформа на 32 образца | Интенсивное перемешивание одновременно до 32 образцов |
|  | Персональный вортекс BioSan V-1 plus для всех типов пробирок диапазон скорости 750-3000 об/мин диаметр орбиты 4 мм | Перемешивание растворов и суспензий клеток в пробирках |
|  | Мини-центрифуга-вортекс BioSan "Combi-spin" FVL -2400N скорость 2800 об/мин ротор 12х0.5 мл + 12х0.2 мл | Перемешивание и разделение образцов |
|  | Аспиратор с сосудом-ловушкой BioSan FTA-1 вакуум -500 мбар объем сосуда 1 л | Удаление следовых количеств спирта/буфера со стенок пробирок при выделении и очистке НК |
|  | Бактерицидный рециркулятор BioSan UVR-M УФ-лампа 25 Вт продуктивность 14 м3/час | Дезинфекция воздуха помещения при помощи УФ |
|  | Tермостат модель BioSan TDB-120 диапазон температур +25°С...+ 120°С блок 21х0.5 мл + 32х1.5 мл | Поддержание постоянной температуры образцов в пробирках, помещенных в гнезда термоблока |
|  | Высокоскоростная миницентрифуга BioSan MicroSpin 12 скорость 1000 - 12000 об/мин ротор 12х1.5 мл | Центрифугирование образцов при выделении НК, осаждение биологических компонентов |
|  | Система очистки лабораторной воды Millipore Simplisity UV производительность 0.5 л/мин | Получение сверхчистой воды I типа |
|  | Дистиллятор АДЭа-10 производительность 10 л/час | Получение дистиллированной воды |
|  | Холодильник с морозильной камерой | Хранение образцов и компонентов полимеразной цепной реакции |
|  | Вертикальный низкотемпературный морозильник Sanyo MDF-U3286S объем камеры 333л диапазон -50ºC...-86 ºC | Долговременное хранение коллекции образцов и стоковых растворов компонентов ПЦР |
|  | Штативы для пробирок объемом 0.2, 0.5 и 1.5 мл | Размещение пробирок с образцами и компонентами ПЦР на всех этапах работы оператора |
|  | Комплект дозаторов переменного объемаHamilton SoftGrip | Автоматическое дозирование объема жидкости |
| В. ЗОНА ПРИГОТОВЛЕНИЯ РЕАКЦИОННОЙ СМЕСИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПЦР |
| оборудование | название и характеристика | назначение |
|  | Термоциклер Biometra TProfessional 96 формат термоблока 96х0.2 мл скорость нагрева/охлаждения = 5.0/3.5°С/сек | Проведение полимеразной цепной реакции |
|  | Мультиканальный флуориметр BioSan ALA-1/4 вместимость ротора 48х0.2 мл 4 канала детекции: FAM, JOE, HEX, R6G, ROX, Cy-5 | Оценка результатов ПЦР: регистрация флуоресцентного сигнала образцов через стенку пробирок после проведения ПЦР |
|  | Бокс для стерильных работ BioSan UVT-S-AR две УФ-лампы 30 Вт размер рабочей поверхности 1200х520 мм | Чистая работа с ДНК-пробами, обеспечение защиты от контаминации при выделении НК и приготовлении реакционной смеси для ПЦР |
|  | Мультивортекс BioSan V-32 диапазон скорости 500-3000 об/мин платформа на 32 образца | Интенсивное перемешивание одновременно до 32 образцов |
|  | Мини-центрифуга-вортекс BioSan "Combi-spin" FVL -2400N скорость 2800 об/мин ротор 12х0.5 мл + 12х0.2 мл | Перемешивание и разделение образцов |
|  | Персональный вортекс BioSan V-1 plus для всех типов пробирок диапазон скорости 750-3000 об/мин диаметр орбиты 4 мм | Перемешивание растворов и суспензий клеток в пробирках |
|  | Бактерицидный рециркулятор BioSan UVR-M УФ-лампа 25 Вт продуктивность 14 м3/час | Дезинфекция воздуха помещения при помощи УФ |
|  | Холодильник с морозильной камерой | Хранение образцов и компонентов полимеразной цепной реакции |
|  | Штативы для пробирок 0.2, 0.5 и 1.5 мл | Размещение пробирок с образцами и компонентами ПЦР на всех этапах работы оператора |
|  | Комплект дозаторов переменного объемаHamilton SoftGrip | Автоматическое дозирование объема жидкости |
| Г. ЗОНА ДЕЗИНФЕКЦИИ МАТЕРИАЛОВ |
|  | Стерилизатор паровой автоматический ГК-25 объем камеры 25 дм3 | Стерилизация образцов водяным насыщенным паром под давлением |