Занятие 11

Тема: Устройство ПЦР-лаборатории.

Вопросы, рассматриваемые на занятии:

- Рабочие зоны лаборатории согласно МУ 1.3. 2569 -09 «Организация работы лабораторий, использующих методы амплификации нуклеиновых кислот при работе с материалом, содержащим микроорганизмы I-IV групп патогенности». Принцип однонаправленности.

1. Устройство ПЦР-лаборатории.

Рекомендуемые схемы размещения помещений лаборатории, использующей МАНК при работе с материалом, содержащим микроорганизмы I—IV групп патогенности

А

Б

Рис. 1. Рекомендуемые схемы размещения помещений (рабочих зон) 
лаборатории, использующей МАНК  с электрофоретической и (или) 
гибридизационно-ферментативной детекцией продуктов амплификации (А и Б)

А

Б

Рис. 2. Рекомендуемые схемы размещения помещений (рабочих зон) 
лаборатории, использующей МАНК с гибридизационно-флуоресцентным 
методом детекции продуктов амплификации (А и Б)

Рис. 3. Рекомендуемая схема размещения помещений (рабочих зон) лаборатории, использующей МАНК с комплексной детекцией продуктов амплификации (электрофоретической, гибридизационно-ферментативной (ГИФА), 
гибридизационно-флуоресцентной), а также их последующего секвенирования или проведения анализа на ДНК-чипах

Обозначения:

1) рабочая зона – 1;

2) рабочая зона – 2;

3) рабочая зона – 3 (подзоны 3а и 3б);

4) рабочая зона 4-1;

5) вспомогательное помещение (комната анализа результатов);

6) предбокс;

7) вспомогательное помещение (комната обеззараживания материала с автоклавом);

8) рабочая зона 4-2.