«Утверждено»

зав. кафедрой пропедевтики

стоматологических заболеваний

Д.В.Михальченко

3.02.2023 г.

Форма одежды, набор инструментов и материалов

для студентов 1 курса для практических занятий

на кафедре пропедевтики стоматологических заболеваний.

Форма одежды.

1. Белый медицинский халат

2. Медицинская шапочка

3. Сменная обувь

4. Перчатки

5. Маска

6. Очки защитные

1. Индивидуально на каждого студента:

Фантом стоматологический                                                                         1 шт.

Инструменты.

1. Наконечник угловой для микромотора                                                     1 шт.

2. Лоток стоматологический                                                                            1 шт.

3. Инструменты:

зеркало                                                                                                            1 шт.

зонд                                                                                                                 1 шт.

пинцет                                                                                                             1 шт.

шпатель                                                                                                           1 шт.

штопфер-гладилка                                                                                          1 шт.

двусторонняя гладилка                                                                                  1 шт.

экскаватор                                                                                                       1 шт.

шпатель зуботехнический                                                                             1 шт.

нож по гипсу                                                                                                  1 шт.

4. Стеклянная пластинка для замешивания пломбировочных материалов1 шт.

5. Боры твердосплавные, алмазные головки

(для углового наконечника)                                                                    по 2-3 шт.

фиссурные

шаровидные

обратноконусные

6. Алмазные головки (боры)

(для углового наконечника)                                                                    по 1-2 шт.

конусовидные

пламевидные

цилиндричекие

игловидные

7. Шлифовальные головки разной формы                                                     2 шт.

8. Матрицы металлические                                                                           3-4 шт.

9. Резиновые головки полировочные                                                          3-4 шт.

10. Полировочные щетки                                                                              3-4 шт.

11. Оттискная ложка перфорированная для верхней челюсти                    1 шт.

12. Оттискная ложка перфорированная для нижней челюсти                     1 шт.

13. Колба резиновая                                                                                          1 шт.

14 Шпатель для замешивания оттискного материала                                   1 шт.

15 Карандаш химический                                                                                1 шт.

2. Для студенческой группы :

Материалы

1. Вата                                                                                                                 1 уп.

2. Дентин-порошок                                                                                           1 шт.

3. Дентин-паста                                                                                                 1 шт.

4.Фосфат-цемент	     1 шт.

5.Силицин	     1 шт.

6.Силидонт                                                                                                        1 шт.

7. Стеклоиономерный цемент	     1 шт.

8. Кальцийсодержащая паста                                                           	     1 шт.

9. Оттискной материал (альгинатный)	                                        1 уп.

10. Воск моделировочный для мостовидных протезов                             1 уп.