Тема:  Конструирование олигонуклеотидных затравок для полимеразной цепной реакции.

Цель: Рассмотреть основные критерии конструирования олигонуклеотидных затравок для полимеразной цепной реакции.

Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара.

- Размеры праймеров.

- Специфичность праймеров.

- Вторичные структуры.

- Термодинамика праймеров.

- Подбор подходящих пар праймеров.

Краткое содержание занятия:

При создании ПЦР-тест-системы одной из основных задач является правильный подбор праймеров, которые должны отвечать ряду критериев:

Праймеры должны быть специфичны. Особое внимание уделяют 3’-концам праймеров, т.к именно с них начинает достраивать комплементарную цепь ДНК Taq-полимераза. Если их специфичность недостаточна, то, вероятно, что в пробирке с реакционной смесью будут происходить нежелательные процессы, а именно, синтез неспецифической ДНК (коротких или длинных фрагментов). Она видна на электрофорезе в виде тяжелых или легких дополнительных полос. Это мешает оценке результатов реакции, т.к легко перепутать специфический продукт амплификации с синтезированной посторонней ДНК. Часть праймеров и дНТФ расходуется на синтез неспецифической ДНК, что приводит к значительной потере чувствительности.

Праймеры не должны образовывать димеры и петли, т.е. не должно образовываться устойчивых двойных цепей в результате отжига праймеров самих на себя или друг с другом.

- Размер праймера должен быть 16-25 нуклеотидов. Меньше 16-ти: слабая связь с целью

- Разница в температуре плавления праймеров - не более 2 градусов

- Ц+Г должно быть 40-60 %

- Для улучшения качества отжига рекомендуется подбирать праймеры так, чтобы последние несколько нуклеотидов 3' - конца праймера содержали GC-основания

- Отсутствие комплементарности между 3'-концами (чтобы не образовывалось праймер-димеров)

- Оптимальная концентрация праймеров подбирается эмпирически, но не должна быть больше 50 пикомолей на пробирку - иначе начнётся неспецифический отжиг праймеров

- Упрощенный расчет оптимальной температуры отжига праймера:

Tm = [(A+T) x 2 °C] + [(G+C) x 4 °C](если суммарная длина олигонуклеотида не превышает 20 оснований)

Tm = 22 + 1.46([2 x (G+C)] + (A+T))(если суммарная длина олигонуклеотида составляет 20-30 оснований)