«ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. ПРЯМЫЕ И КОСВЕННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ.»

Ответить на вопросы к занятию.

1. Физические методы измерения.

2. Измерения. Классификация измерений.

3. Методы измерений.

4. Погрешность. Виды погрешности.

Примеры решения задач

Пример 1.  Определить пределы инструментальных абсолютной и относительной погрешностей измерения тока I = 67 мA, если измерения проводились магнитоэлектрическим миллиамперметром с нулем в начале шкалы, классом точности 1.0 и пределом измерения А = 100 мA.

Решение. Для магнитоэлектрического миллиамперметра класс точности определяется значением максимальной приведенной погрешности, т.е.  = 1,0 %.

Так как

,

то предел инструментальной абсолютной погрешности

(мА).

Миллиамперметр имеет равномерную шкалу с нулем в начале шкалы, и поэтому XN = A = 100 мA:

.

Предел инструментальной относительной погрешности

.

Ответ: ±1,5%.

Пример 2.  	Определить пределы инструментальных абсолютной и относительной погрешностей измерения напряжения U=8,6 B, если измерения проводились магнитоэлектрическим вольтметром с нулем в середине шкалы, классом точности 2,5 и пределами измерения А =  25 В.

Решение.

Как и в предыдущей задаче, предел абсолютной погрешности находится из формулы:

.

Вольтметр имеет равномерную шкалу с нулем в середине шкалы. Поэтому

XN = |25| + |25| = 50 (B),

= (2,550)/100 %=1,25 (В).

Найдем предел относительной погрешности измерения:

= (/U)100 %= (1,25100)/8,6  15 (%).

Ответ: ±15%.