Занятие №8 (Зачетное)

Вопросы к проведению промежуточной аттестации по дисциплине «Физико-химические методы анализа»

- Физико-химические методы исследования. Прямые и косвенные измерения.

- Погрешность. Виды погрешности.

- Взвешивание. Основные теоретические сведения.

- Анализ органических соединений. Категории чистоты вещества: определение температуры кипения и плавления.

- Теоретическое обоснование очистки и выделения органических веществ. Простая перегонка при атмосферном давлении.

- Теоретическое обоснование очистки и выделения органических веществ. Перегонка в вакууме.

- Теоретическое обоснование очистки и выделения органических веществ. Перегонка с водяным паром.

- Основные понятия процесса кристаллизации. Стадии                                     перекристаллизации.

- Выбор растворителя для процесса кристаллизации. Кристаллизация из расплава.

- Показатель преломления. Экспериментальные методы определения. Молекулярная рефракция.

- Основные понятия и принцип действия пикнометра.

- Возгонка или сублимация.

- Экстракция как метод выделения биологически-активных веществ.

- Классификация методов хроматографии .

- Жидкостно-адсорбционная хроматография на колонке.

- Высокоэффективная жидкостная хроматография .

- Ионообменная жидкостная хроматография.

- Хроматография на бумаге.

- Газовая хроматография.

- Хроматография в современной химии.

- Применение хроматографических методов в экологическом мониторинге.

- Основные определения, используемые  в электронной спектроскопии.

- Принципиальная схема оптического спектрометра.

- Характеристика ультрафиолетового и видимого электромагнитного излучения. Электронные переходы в молекулах органических веществ.

- Инфракрасная спектроскопия как метод идентификации и установления строения соединений.

- Спектроскопия ядерного магнитного резонанса, протонный магнитный резонанс.

- Виды интерферомеҭров и их области применения.

- Общая характеристика рефрактометрического анализа. Применение рефрактометрии для идентификации соединений, для количественного анализа концентрированных растворов.

- Показатель преломления раствора, факторы, влияющие на его величину.

- Теоретические основы люминесцентного анализа

- Методы определения содержания веществ в люминесцентном анализе.

- Нефелометрический и турбидиметрический анализ. Основные законы и формулы.

Примеры тестовых заданий:

1. В уравнении Рэлея n1 и n соответственно…

а) коэффициенты отражения частиц и среды;

б) эмпирические константы;

в) коэффициенты преломления частиц и среды;

г) количество частиц.

2. Уравнение Рэлея имеет вид…

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

3. Упрощенная форма уравнения Рэлея в нефелометрических исследованиях имеет вид…

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

4. Величина K в уравнении …

а) коэффициент поглощения;

б) коэффициент преломления;

в) коэффициент вязкости;

г) коэффициент пропорциональности.

5. С ростом числа частиц суспензии отношения вида I90/I0 …

а) уменьшаются;

б) увеличиваются;

в) не изменяются;

г) сначала уменьшаются, затем увеличиваются.

6. При турбодиметрических измерениях интенсивность прошедшего светового потока может быть определена по уравнению…

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

7. Вольтамперометрическими называют…

а) методы анализа, основанные на расшифровке поляризационных кривых;

б) методы анализа, основанные на расшифровке поляризационных кривых, полученных в электролитической ячейке;

в) методы анализа, основанные на расшифровке поляризационных кривых, полученных в электролитической ячейке с поляризующим индикаторным электродом и неполяризующим электродом сравнения;

г) методы анализа, основанные на расшифровке поляризационных кривых, полученных в электролитической ячейке с поляризующим индикаторным электродом.

8. Полярографический методы анализа основан на измерении зависимости…

а) электропроводности от концентрации ионов;

б) силы тока от напряжения;

в) силы тока от времени;

г) напряжения от концентрации ионов.

9. В основе дифференциальной полярографии лежит получение…

а) дифференциальных кривых  ;

б) дифференциальных кривых ;

в) дифференциальных кривых ;

г) дифференциальных кривых .

10. В качестве электродов сравнения чаще всего применяют…

а) ртутный;

б) платиновый;

в) водородный;

г) каломельный.

11. В классической вольтамперометрии используется…

а) амперометрическое титрование;

б) кондуктрометрия;

в) фотометрия;

г) хроматография.

12. Методы классической полярографии разделяют на…

а) прямой и непрямой;

б) дифференциальный и интегральный;

в) прямой, дифференциальный, разностный и инверсионный;

г) разностный и суммарный.